【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서

대상명 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 298(가산동) 대륭포스트타워6차 지하1층

평가번호	2014-250		소방활동 안전 평가 ․ 검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	진압1대장 이동조
평가일시	2014. 11. 09. 09:30~10:00					팀 원	진압1대장 이동조 외 7명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책			개선대책 시행
								담당자	조치결과
금천구 벚꽃로 298	기계적	- 실내 전기 등으로 인해 방수 시 전기 감전 우려		적정조치	- 현장진입 전 전기 차단하여 안전사고 예방			출동대원	교육
	물 질 ․ 환경적	- 건물 내부 연기로 인해 내부 장애물 식별 에 어려움 있음		적정조치	- 2인 1조로 활동하여 현장안전사고 예방 - 공기호흡기 및 렌턴등 대원 보호장비 장착			출동대원	교육
	인 적	- 내부 인명검색 실시한바 이상없음		적정조치	- 내부 인명검색 실시 철저			출동대원	교육
	관리적	- 각 화재별 대응매뉴얼에 의한 정기적인 훈련 실시		적정조치	- 정기적인 훈련을 통한 위험요소 사전에 제거			출동대원	교육

표

소방활동 안전관리 자료(사진)

대상명 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 298(가산동) 대륭포스트타워6차 지하1층

현장위치도	검토․회의 장면