【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서

대 상 명 : 동작구 노들로 688 노량진수산시장 화재

평가번호			소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	3팀장 김영남
평가일시	6. 4(수) 18:05~18:25					팀 원	소방위 김영남등 9명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
차량주위 위험발견	기계적	- 본네트 화재가 본네트 내부 배터리로 확산		위험요인 사전제거	- 본네트 부분 1차 진압후, 본네트를 개방하여 내부 배터리를 제거하여 화재확산 요인을 제거		윤석일	교육
	물 질 ․ 환경적	- 차량 외부 본네트 부분의 화재로, 운전석 등의 내부 및 차량전체의 화재로 확산		위험요인 사전제거	진압대원은 방수포를 사용하여 화재를 진압,화재확산을 방지		윤석일	교육
	인 적	- 특이사항 없음		특이사항 없음	- 특이사항 없음		-	-
	관리적	- 특이사항 없음		특이사항 없음	- 특이사항 없음		-	-