주차구획선 확인 결과

(백운119안전센터)

연번	주 소	소방용수	장애 유발 내용	현장사진 및 위치도
				현장사진	위치도
1	사당로 20길 113(동작구)	4075호	소방차량 진입시 코너링 불가 (주차구획선 마46)
2	동작구 상도로 38길 3-13	4371호	소방용수로부터 5m이내 주차구획선 위치
3