소방훈련 계획서

2014년도

주 관 : 구립한남노인요양원,용산소방서

일 시 : 2014. 06. 30. (15:00～15:40)

장 소 : 구립한남노인요양원

1.사업장 및 시설물 개요

시 설 명	구립한남노인요양원		시설장	이재영
시 설 구 분	노인 요양시설
소 재 지	서울특별시 용산구 독서당로 103 전화 (02) 799-8999
소방관서 위치	용산소방서 : 10.0㎞ 이내
구 조	건축물 : 지하2층,지상4층, 철근콘크리트조 1동, 연면적 2912.47㎡
위험물 시설	지하2층 기계실, 전기실, 주방
소 방 시 설	○ 분말소화기 / 투척식소화기 ○ 자동화재탐지설비 / 시각경보기 / 가스누설경보기 ○ 스프링클러 / 옥내소화전 / 옥외소화전 ○ 소화펌프 ○ 대피유도등 ○ 구조대
종 업 원 수	수용인원: 81명 / 상근인원 주간 : 30명, 야간 : 12명
위험물안전관리자	김종철	위험물안전관리원

2. 훈련 개요

1. 훈련종류 : 합동소방훈련

2. 훈련목적 : 본 훈련은 실제상황을 가상하여 2요양동 로비에서 화재발생시 자위소방대의 신속                하고 적절한 초기화재 대응능력 강화와 아울러, 소방관서의 화재진압 출동시 원활                한 지원과 협조를 통한 화재진압, 인명구조, 수습복구활동으로 인적, 물적 피해를                최소화하고 전 직원의 소방안전의식 고취를 목적으로 실시한다.

3. 훈련일시 : 2014. 06. 30. (월) 15:00~15:40

4. 훈련장소 : 구립한남노인요양원

5. 훈련내용 : 1)화재발생시 119신고 및 화재통보 훈련

2)자위소방대의 자체소방시설을 활용한 초기 화재 진화 훈련

3)신속한 피난유도 및 인명구조 훈련

4)중요물품 반출 및 소방대 유도 훈련

6. 참가예정인원 : 직원40명 / 어르신81명

7. 지원차량 및 인원 : 용산소방서 펌프카 1대, 4명

8. 훈련준비물 :

-  훈련복장 - 일상복

-  준 비 물 - 발화지점깃발(적색1EA), 마스크, 소화기, 카메라,

9. 훈련진행

10. 자위소방대 조직도

.

진행시간	상 황 전 개	훈 련 내 용	담당자
15:00	훈련상황보고	소방훈련 내용 및 훈련상황 설명	김종철
15:10	화재발생	2요양동 로비에서 화재가 발생하여 전체로 연소가 확산되고 있음	김찬규
15:12	화재발견 및 전파	근무중이던 직원이 화재를 발견하고 육성으로 화재를 전파하고, 사무실 근무자가 비상방송설비로 비상싸이렌 발령하여 요양원 전역에 화재발생 통보	최충모
15:13	자위소방대 동원명령	전직원에 자위소방조직 체제 가동 및 개별임무 수행 명령	김종철
15:13	119신고 및 화재통보	자체진화가 어려울 것으로 판단하고 119에 화재사실 통보 및 출동요청/ 부재직원 비상연락 소집	최충모
15:15	소화반출동 및 초기소화활동	소화반이 화재현장에 출동하여 자체소방시설을 이용 화재진압을 시도 (투척식소화기,분말소화기 등)	노현일 외 9명
15:15	Utility 공급차단 및 어르신 대피유도	피난유도반이 사고확대 방지를 위해 현장 전기차단하고 어르신 및 보호자를 내부계단과 비상계단으로 대피유도	이상복 외 14명
15:15	중요물품 반출	피난유도반이 중요물품을 반출	서현진
15:18	부상자 발생	화재진압중이던 직원이 연기흡입으로 쓰러짐	박은주
15:18	부상자 구호 (자위소방대)	응급구조반과 통보연락반, 현장에 출동하여 부상자 구조 및 응급처치, 환자 구급차 후송	이미경 외 5명
15:20	소방차도착 및 유도	긴급출동한 소방차를 화재현장으로 안전하게 유도하여 소화작업 실시	최충모
15:25	진화완료 및 진압완료보고	화재진압이 완료되고 화재현장의 재발화 요소를 점검하여 완전진화 확인 후 통제관에게 화재진압완료 보고	진압지휘자
15:30	복구활동 전개	소방설비 단속 및 장비 정리/ 복구가능한 부분의 긴급복구활동 및 복구계획수립	전직원
15:35	훈련종료 및 강평	훈련종료 통보 및 훈련강평	소방통제관

3. 훈련 시나리오

훈 련 상 황	진 행 자	상 황 설 명 및 행 동 요 령	비 고
(14:55) (안내)훈련집합	사회자	*안녕하십니까? 잠시후 구립한남노인요양원과 용산소방서 관계자을 모시고 소방합동훈련을 실시하겠습니다. 훈련참가 인원은 본부석 앞에 집합하여 주시기 바랍니다. *국민의례는 생략하겠습니다. 훈련시작에 앞서 한남노인요양원 방화 관리자로부터 훈련상황보고가 있겠습니다.	전원집합
(15:00) 훈련상황 보고	김종철	*대형화재 취약대상인 저희 한남노인요양원에서 용산소방서의 지도아래 소방훈련을 실시하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 바쁘신 중에도 참석해 주신 용산소방서 관계자께 감사를 드립니다. *오늘 소방합동훈련은 소방법 제8조의3, 동법시행령 제5조의2, 동법시행규칙 제3조의2 규정에 따라 실시되는 훈련으로, 훈련내용은 요양원 화재발생시 자위소방대의 개별임무수행 및 초기화재 대응능력, 화재통보요령, 인명대피 및 구조요령, 소방차 출동시의 유도 및 지원요령, 응급복구 훈련 등을 종합적으로 실시하겠습니다. *훈련참가인원 및 장비는 요양원직원 30명과 입원어르신 80명, 용산소방서 펌프차량 1대 등입니다. *사고상황은 2요양동 로비에서 전선단락에 의한 스파크로 화재가 발생하여 2요양동 전체로 연소가 확대되고 주변 어르신들이 계신 병실로의 화재확산위험이 심각한 상황을 가상하여 훈련이 실시되겠습니다. *훈련과정은 제1단계로 화재발생에 따른 자위소방대의 초기대응조치로서 요양원내 투척식소화기, 분말소화기, 옥내소화전 등을 동원한 초기소화활동 및 화재전파, 119신고, 인명대피유도 및 부상자구조, 중요물품 반출활동 등을 실시하며, 제2단계로 신고를 받고 출동한 용산소방서의 지휘차량, 119구조․구급대, 소방차 등이 도착시 차량유도, 상황보고 및 지휘권 인계, 현장지원 등을 통해 신속한 구조․구난 공조체제 구축활동을 전개하며 제3단계로 부상자 구조후송, 긴급복구 및 수습조치의 과정으로 화재진압훈련상황이 종료되겠습니다. 감사합니다.
(15:05) 훈련시작	사회자	*이제 훈련상황이 시작되겠습니다. 각자 훈련위치로 해산하시기 바랍니다.	업무위치
(15:10) 화재발생	김찬규	*(적색깃발) 지금 2요양동 로비에서 전선단락에 의한 스파크로 스테이션부에서 화재가 발생하였습니다.	적색깃발

훈 련 상 황	진 행 자	상 황 설 명 및 행 동 요 령	비 고
(15:12) 화재발견 및 원내 전파	김찬규 최충모	*(상황)2요양동에서 업무중이던 직원이 화재를 발견하고 육성 으로 원내에 화재발생을 전파하고 있습니다. *(발견자 육성)“불이야 !”, “불이야 !” 외치며 1층 사무실쪽으로 뛰어가면서 화재사실을 전파하고 있습니다. (비상방송마이크로)“전직원께 알립니다. 2요양동 화재발생!” (2회반복 발신) *(이어서 사무실 근무자(최충모과장)가 비상방송설비로 싸이렌경보 및 화재사실 전파)
(15:13) 자위소방대 조직 동원명령	김종철	*“전직원에게 알립니다. 2요양동에서 화재가 발생하였으니 전 직원은 업무를 중단하고 지금 즉시 자위소방대 임무를 수행하기 바랍니다.” *“최충모과장은 119에 신고하고 부재직원 비상연락 동원하세요. 각 반별로 즉시 임무수행하십시오”	비상방송
(15:13) 119 신고	최충모	*(긴박한 음성으로) “여보세요! 소방서지요?” “ 여기는 한남동에 있는 한남노인요양원입니다. 2층 요양동에서 화재가 발생했습니다. 화재확대위험이 있으니 빨리 출동해 주십시오” *(소방서 응답)“즉시 출동하겠으니 소방차 도착때까지 화재확산 방지에 주력하십시오”	전화기
(15:15) 자위소방대 초기소화활동	노현일 외 9명	*2층에 있는 투척식소화기와 분말소화기를 간호사스테이션 부근으로 이동, 옥내소화전(2-01)함을 열고 소방호스를 전개하여 발화지점을 향하여 방수 *(상황) 소화반이 출동하여 자체보유한 소화기와 옥내소화전 등을 이용해서 화재진화작업을 하고 있습니다.	소화기 소화전
(15:15) Utility 공급 차단 및 어르신 대피유도	김찬규 이상복 외 14명	*(상황) 피해확산 방지를 위해 소화반이 현장 전기공급 및 배관의 밸브 등을 차단하고 있으며 피난유도반은 요양동 어르신들을 비상계단을 통하여 한분씩 대피시키고 있습니다. *(린넬실 EPS구역 메인차단기 차단- 김찬규)
(15:15) 중요물품 반출	서현진	*(상황) 사무실에서는 피난유도반이 중요서류와 물품을 안전한 장소로 긴급 반출하고 있습니다. *(사무실에서 서류박스를 밖으로 들고 나옴)	서류박스

훈 련 상 황	진 행 자	상 황 설 명 및 행 동 요 령	비 고
(15:18) 부상자 발생	김종철	*(2요양동에서 진화작업을 하던 직원이 연기흡입으로 쓰러짐) *(상황) 말씀드리는 중에 진화작업을 하던 직원이 연기를 흡입하여 쓰러졌습니다.	부상자 박은주
(15:18) 부상자 구호	이미경 외 5명	*(부상자를 양쪽에서 부축하여 본부석 부근으로 옮기고 응급처치를 실시함) *(상황) 응급구조반이 출동하여 부상자 구조 및 응급처치를 실시하고 119구급대를 기다리고 있습니다.	구급함 (압박붕대)
(안내- 상황설명)	김종철	*화재는 진화될 기미를 보이지 않고 검은 연기와 함께 불길이 점점 더 거세지고 있습니다. 소화반 요원들은 사력을 다하여 진화와 확산방지에 주력하고 있습니다. *한남노인요양원은 거동이 불편하신 어르신들을 보살피는 요양시설입니다. 화재가 발생하면 상상할수 없을 정도의 인적, 물적 피해가 예상되므로 모든 직원과 관계자들은 평소에 철저한 예방관리와 교육,훈련을 통하여 어떤 경우에도 화재나 재해가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해야 하겠습니다. *아울러 화재발생후 5분(골든타임)이 가장 중요한 시간입니다. 어르신들이 놀라거나 당황하지 않도록 조치하고 불길에서 먼 쪽으로 대피유도하십시오.
(15:20) 소방차 진입유도	최충모 외 1인	. 통보연락반 요원이 진입하는 소방차를 유도할 예정 입니다. *(소방차 도착) *(진입로초입과 정문앞에 1명씩 서서 소방차 진입을 유도함)

훈 련 상 황	진 행 자	상 황 설 명 및 행 동 요 령	비 고
(15:25) 진화완료 및 진압완료보고	진압지휘자	*(상황) 지금 강력하고 집중적인 소방활동으로 화재는 진압되었습니다. 진압대와 자위소방대원들이 잔류불씨 존재여부를 확인하고 완전진압에 성공했습니다. *(진압지휘자) “방수중지!” - ( 소화반, 방수활동 종료하고 동원 장비 및 시설을 정리정돈한다.) *(통제관에게 진압완료보고- 진압지휘자) “현재시간 화재진압을 완료했습니다.”
(15:30) 수습복구활동	자위소방대	*“현재시간 화재가 완전 진압되었습니다. 전 직원은 사고 수습․ 복구활동에 임하시기 바랍니다. 복구작업중 특이사항 발생시는 현장지휘소에 보고하기 바랍니다.” *(상황) 화재진압을 마치고 자위소방대 복구요원들이 투입되어 시설, 장비 등을 긴급복구하고 있습니다. *(상황) 한편 당시설 시설장을 중심으로 구성된 사고대책위원회에서는 사고원인과 피해상황 등을 조사하고 있으며 복구계획수립 등 사고대책을 마련하고 있습니다.
(15:35) 훈련종료 및 훈련강평	소방서 통제관	*(상황) 이상으로 구립한남노인요양원과 용산소방서의 소방합동훈련을 마치겠습니다. 훈련참가자 전원은 본부석 앞으로 집합해 주시기 바랍니다. *(상황) 다음은 용산소방서 통제관님의 훈련강평이 있겠습니다. *(소방서 통제관 등단하면- 안전관리자) “전체 차렷!, 경례!, 바로!, 쉬어!” *(강평이 끝나면- 안전관리자) “전체 차렷!, (경례!), 쉬어!”	전원집합
(안내- 훈련종료해산)	김종철	이번 훈련을 위해 많은 지원을 해주신 용산소방서 서장님을 비롯한 직원 여러분 모두에게 다시한번 깊은 감사를 드리며, 앞으로도 많은 지도편달을 바랍니다. 그리고 본훈련에 참석하여 주신 소방 관계자 및 직원 여러분의 노고에 감사드리며 이상으로 소방합동훈련을 모두 마치겠습니다. 해산한 후 본연의 업무에 임하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

소방훈련 실시 결과 보고서

대상명 : 구립한남노인요양원          대표자 또는 방화관리자 : 이재영

구 분	점 검 사 항	배 점	득 점	특 기 사 항
1. 소방훈련 참여도	○ 업주 및 종사원 훈련 참여도 명중 명	10
2. 신고 및 통보연락	○ 화재신고 및 통보연락의 신속정확 성 (육성,경보기,방송) ○ 업주 및 방화관리자 훈련지휘 능력	10 10
3. 소화활동	○ 자체 소화활동 요령 - 소화기 사용요령 - 소화전등 소방시설 사용요령 - 직장간 응원요청 - 소방용수시설 이용요령	20
4. 대피요령	○ 인명유도 및 대피방법의 적합성 - 유도인원의 배치 활동능력 - 위험물질 이동 및 제거조치 요령 - 부상자 응급 구호	20
5. 조직관리	○ 소방계획의 적합성 - 조직편성의 적합성 - 교육훈련 계획 및 실천의 적정 요령 - 방화관리자 선임 여부	15
6. 방화안전관리	○ 방화 안전관리 적정성 - 소방시설 점검정비 - 화기단속 및 감독상태 - 방화환경 조성 상태	15
7. 총 점		100
훈련일시 ‘2014. 06. 30. 지도 점검관 근무 지방 소방 □ 지방 소방 □