소방훈련 실시결과

난곡119안전센터

구분	대상	실시	미실시	동 원 장 비					동 원 인 원
				계		소방차	특수차	기타	계		소방관	명예 소방 ‧ 의소대	방화 관리 및 주민 (교육인원)	기타
계	신림동 굴참나무	○		1		1			6		4		2
※ 실시 내용 및 문제점 등 ❍ 아파트 단지 내에 있으므로 거주자의 담뱃불 등 부주의에 의한 화재우려(주의.경고문 부착요) ❍ 소방호스 전개에 따른 시간소요로 비상소화장치 설치 필요 ❍ 나무아래 부분에 낙엽 쌓인 것을 제거 할 필요가 있음 ❍ 건영아파트 관리소측과 나동입구의 옥내소화전 및 상수도 소화용수설비 유사시 사용 ❍ 단지 내 주차된 차량으로 인해 소방차 진입이 다소 제약됨
사진1					사진2					사진3