강남성심병원 합동소방훈련 계획

관계자 및 소방대원 재난대응능력향상을 위한

영등포소방서

Ⅰ		훈련 개요

훈련유형 : 불시비상대피 및 화재대응 훈련

훈련일시 : 2014. 11. 21(금) 16:30 ~

훈련대상(현황) : 강남성심병원 건물

위 치	영등포구 신길로1(대림동 948-1)			대 표	일송학원	전 화	829-5040
종사원	1천명	수용인원	55병상		안전관리자	성 명 : 이동건 H.P : *************
1일이용인원 (평일기준)	2천명	방범시스템	용 역		관리근무자	주간: 500 명 야간: 200 명
건물규모	양식 철콘리트조 슬라브가(건물정면강화유리) 10/1층					연 면 적		25,350㎡

Ⅱ		세부 시행 계획

훈련일시 : 2014. 11. 21(금) 16:30~

안전관리자 지정

총괄 안전관리책임자 : 현장지휘대장(현장안전관리)

안전관리책임자 : 각 119안전센터장(팀장), 구조대장(팀장),

동원소방력

동원인원 : 총 234명(소방 34, 자위소방대 200명)

동원장비 : 9대

구분	동원인원	동원장비(인원)	부서
영등포 소방서	31명	지휘차(6)	현장지휘대
		펌프차(4), 탱크(2), 굴절차(2), 고가차(2)	영등포안전센터
		펌프차(4),구급2소대(3)	대림안전센터
		펌프차(4)	신길안전센터
		구조버스(4)	구조대
자위소방대 등	200명		건물관계자
계	231명	9대

Ⅲ		단계별 훈련진행 계획

훈련상황 부여

2014. 11. 21(금) 16:30경 영등포구 대림동 948-1번지 소재 강남성심병원건물 본관 4층 인공신장실에서 원인 미상의 화재가 발생 연소확대 및 인명피해 우려 상황

단계별 훈련사항

1단계 : 화재발생 대상 관계자 초기 대응(자위소방대)

○ 상황전파 : 자체 방송

○ 인명 대피 유도 및 자체 진화활동

2단계 : 인명구조 및 화재진압 활동(영등포소방서)

가. 1착대(최초 선착대)

○ 대림대

<펌프차 : 본관 건물 우측편 부서>

1) 건물 정면 부서 후 예비 수관2본 지참 계단 4층 진입

- 현장도착 후 현 상황 간단 보고

- 진입 전 개인안전장구 점검 및 인원 등 무선 보고

- 연기 다량 발생하여 신관으로 연기 확산 중임을 무선 보고

2) 4층에 진입 후 옥내소화전 점유 후 외부 방수 실시

3) 인명대피 유도 및 현장상황 무선 전파

- 신관 신생아실로 연기 확산, 구조대 등 신관방향 진입 요청

<구급대 : 신관 앞 부서>

1) 건물 정문 현장 도착 보조들 것 및 응급처치 장비 준비

2) 건물 밖으로 대피 중인 환자 응급치료

3) 구조대 구조 요구조자 1명 들것이용 타병원 이송

나. 2착대

○ 지휘차

- 대림대(선착), 영등포대, 구조대, 신길대 총 4개대 출동

- 대림대 선착 상황 보고 받고 후착 각대 무선 상황전파

- 후착 출동대 부서위치 선정 등 임무부여

- 안전관리 담당은 투입대원 안전관리 무선 확인 및 현장통제선 설치

- 장비점검 및 투입인원 보고는 각 대 팀장이 확인 점검 무선 보고 후 진입

○ 영등포대

- 펌프차(본관 건물정면 대림대 인근 부서)

1) 현장도착 후 예비수관2본, 개인로프 지참 주계단이용 4층 진입

- 진입 전 개인안전장구 점검 및 투입인원 등 무선 보고 후 진입

2) 진입 후(무선보고) 외부 옥상 로프 낙하 및 수관 올리기

- 건물 외부 방수 후 무선상황 전파

3) 인명대피 유도 및 현장상황 무선 전파

- 탱크차(펌프차 뒤 부서)

1) 펌프차 후면 위치 소방용수 공급(소방용수 점유)

- 탱크차 소방용수 확보 상황 보고

- 고가차(건물중앙 정면 부서)

1) 건물 정면에 부서 사다리전개

▷ 상황종료 전까지 사다리전개

- 굴절차(건물오른쪽 측면 부서)

: 건물 오른쪽 측면에 부서 사다리 전개 후 4층 부 요구조자 인명구조

▷ 상황종료전까지 사다리전개 하여 인명구조

▷ 인명구조 후 무선 보고

: 진입전 개인안전장구 확인 점검 및 진입 무선보고

○ 구조대(신관 건물 전면 부서)

1) 건물정문 도착 비상E/V이용 4층진입 인명검색 및 요구조자

구조활동 전개(무선 상황전파) : 병원내 입원환자 등 구조활동

2) 4층 신생아실쪽 인명구조 후 구급대 인계(무선상황 전파)

3) 기타 구조대원 5층 인명검색 완료 후 상층부 인명검색 실시

- 무선 상황전파

○ 신길대

- 펌프차(본관 건물 왼편 측면 부서)

1) 건물 왼쪽 측면에 부서 후 송수구 점유 후 예비 수관 2본 지참 정문 이용 4층 진입

- 진입 전 개인안전장구 점검 및 인원 등 무선 보고 후 진입

- 화재진압 상황 무선 전파

2) 인명대피 유도 및 현장상황 무선 전파

※ 각 대별 현장 상황종료시 무선 보고

3단계 : 훈련상황 토론 및 평가(현장지휘대장)

- 자위소방대 및 현장소방대원 1층 건물 내부 집결

○ 자위소방대 초기 인명대피유도 및 대응방향 적절성 평가

○ 초기 선착대의 상황개요 전파 및 무선소통 적정 여부

○ 현장활동 시 안전수칙 준수 및 차량 부서위치 적정 여부 등

단계별 진행 계획

단계별	시간	상황 진행	세부 내용
훈련전 단계	H-15 (15분)	○ 안내방송 ○ 화재예방 활동	- 소방훈련 안내방송 - 소방시설 예방활동
제1단계	H+00 (10분)	○ 자위소방대 초동조치	- 자체 방송 - 인명 대피 및 소화기 등 자체 소방 시설을 활용한 진화활동

단계별 진행 계획

단계별	시간	상황 진행	세부 내용
제2단계	H+5	○ 대림대 선착	- 무선상황전파 (연소우려, 추가 소방력파악 등) 계단 이용 4층 진입, 옥내소화전 점유 후 외부 방수
	H+7	○ 지휘차	- 무선상황전파 (연소우려, 추가 소방력파악 등) 각대별 부서위치선정 등 임무부여
		○ 영등포대 현장도착	- 현장도착 전․후 상황전파 - 옥내 계단 이용 4층 진입로프 낙줄 후 소방호스 전개
		○ 구조대 현장도착	- 비상E/V이용 건물내 4층 진입 요구조자 1명 구조 후 대림구급 인계 - 인명 구조 및 상층부 인명검색 실시
	H+8	○ 신길대 현장도착	- 현장도착 전․후 상황전파 - 정문이용 4층진입 화재진압 활동 전개 건물 연결송수구 점유
제3단계	H+15 (15분)	○ 훈련종료 및 평가	- 초기 선착대 지휘관의 상황 개요 등 현장활동시 무선소통 능력 평가 - 출동차량 부서 위치 적정 여부 (특수차량 부서공간 확보) - 개인 보호장비 착용 여부 - 자체 소방시설 활용 등 현장활동 사항 등

Ⅳ		위치도

** 별첨

Ⅴ		진압작전도(차량부서위치)

** 별첨

Ⅵ		행정사항

훈련현장 무선통신망 확보

무선통신망 채널 : UHF 14번 채널

훈련참가자 복장 및 안전장구 휴대 철저

진압대원 : 방화복, 방수화, 소방헬멧, 공기호홉기

구조대원 : 방화복, 방수화, 구조헬멧, 공기호홉기, 기타 개인안전장구

구급대원 : 활동복, 조끼, 활동화, 구급헬멧