【별첨 1】

소방훈련 시나리오

� ￭ 훈련인원

- 청계천상황실(1명), 청계천안전요원(2명), 청사경비(1명), 판잣집근무자(1명),

청계천관리처 직원(10), 광진소방서 소방대원(4명)

시간	훈련내용	행 동 요 령	담당	비고
17:00	화재발생 목격	상시근무자가 청계천 순찰도중 판잣집에 화재가 발생한 것을 목격
17:01 ～ 17:05	① 화재보고 및 초동대처	1) 비상근무자(A․B)는 즉시 판잣집으로 향한다. 2) 판잣집으로 향하는 중에 비상근무자(A) 소방서에 핫-라인으로 연락『시설관리공단입니다.』 지금 청계천문화관 앞 판잣집에 불이 났습니다. 즉시 출동하여 주시기 바랍니다. 무전기(TRS)로 상황실에 화재발생보고하고 화재현장 도착 즉시 비상근무자(B)는 판잣집 근무자와 소화기를 활용하여 초동 소화실시 3) 소화기로 화재진압이 곤란할 경우 비상근무자 (A․B)는 즉시 급수전으로 이동하여 소화호스를 전개시켜 방사(밸브조작 A, 호스전개 및 소화 B)	비상 근무자 (A․ B) 판잣집 근무자
		4) 청계천 안전요원(A․B)는 무전내용 청취 즉시 화재 현장으로 출동 <판잣집 부근 산책로 이용시민 안전대피유도 지원>	청계천 안전요원 (A․ B)
시간	훈련내용	행 동 요 령	담당	비고
17:01 ～ 17:05	③ 화재발생 상황전파	5) 청계천 상황실근무자(A)가 유선(내선 6265)으로 청사경비(A)에게 화재발생통보, 통보받은 청사 경비(A)는 화재지점으로 즉시 출동 < 상시근무자의 화재 진압업무 지원 >	청계천 상황실 (A) 청사경비 (A)
17:05 ~ 17:16	③ 화재진압	6) 광진소방서 펌프차 도착 펌프차 살수 작업 및 소화작업	광진 소방서
17:16 17:20	화재진압 완료보고	소화설비에 의한 집중 방사로 화재진압을 완료하였습니다. 화재원인은 과전류에 의한 전기화재로 판명 되었으며, 인명 피해는 없으며 물적 피해는 판잣집 내 보관책자 일부가 불에 탔습니다.	비상 근무자 (A)
17:21 17:30	현장정리 및 지시	소화설비의 소화호스 및 기타 준비물 정리	비상 근무자 (A․B)
17:30 17:50	총평