소방력 지원 실시결과

시흥 119안전센터

구분	대상	실시	미실시	동 원 장 비					동 원 인 원
				계		소방차	특수차	기타	계		소방관	명예 소방 ‧ 의소대	방화 관리 ․ 자위 소방	기타
계(1)	1	1	0	1		1	0	0	121		4	0	17	100
※ 실시 내용 및 문제점 등 LG U+ 시흥고객센터 지하1층 식당에서 화재가 발생된 상황으로 민관합동훈련 실시함. 관리소 직원은 1차 소화기로 화재 진화 및 고객사 직원들의 피난 실시 펌프차량 및 인원 65mm 수관 3본 사용하여 연결송수관 점거,화재 진압 실시함. 관리소 직원 및 고객사 직원들의 유기적 협조로 신속한 대피 및 합동훈련 이루어짐.
사진1 (대상명)					사진2 (대상명)					사진3 (대상명)