소방훈련 실시결과

부서명 : 공단119안전센터

구분	대상	실시	미실시	동 원 장 비					동 원 인 원
				계	소방차	특수차		기타	계	소방관	명예소방 ․ 의소대	안전관리 및 주민 (교육인원)	기타
	마리오아울렛3관 롯데팩토리아울렛	2.20		2	1 1				18	4 4		5 5
※ 실시 내용 및 문제점 등 ○ 마리오아울렛 3관은 12/4층 건물로 지하1층 ~ 11층까지 판매시설이며 12, 13층은 식당가로 사용중으로 화기를 많이 사용하는 매장이 많이 있어 위험요인이 있으며 건물 앞 공지 부분이 있어 고가차 활용에 어려움이 있음 ○롯데팩토리 아울렛은 15/3층 건물로 매장은 지상1 ~ 3층을 사용하고 있으며 4층 ~ 15층은 아파트형 공장으로 사무실로 사용중이며 지하1층에 식당가가 있어 위험요인이 있으며 건물 앞 공지 부분이 넓어 고가차 접근이 어려움
마리오아울렛 3관							롯데팩토리아울렛

소방훈련 실시결과

부서명 : 공단119안전센터

구분	대상	실시	미실시	동 원 장 비					동 원 인 원
				계	소방차	특수차		기타	계	소방관	명예소방 ․ 의소대	안전관리 및 주민 (교육인원)	기타
	마리오아울렛1관 마리오아울렛2관	1.24		2	1 1				16	4 4		4 4
※ 실시 내용 및 문제점 등 ○ 마리오아울렛 1관은 8/5층 건물로 지하2층 ~ 8층까지 판매시설이며 불특정 다수인이 이용하는 시설로 신속한 대피유도가 필요함 ○ 마리오아울렛 2관은 14/2층 건물로 매장은 지상1 ~ 4층을 사용하고 있으며 4층 ~ 15층은 아파트형 공장으로 사무실로 사용중이며 불특정 다수인이 이용하는 시설로 신속한 대피유도가 필요함
마리오아울렛 1관							마리오아울렛 2관