민관합동 소방훈련 체크리스트
훈련대상 : 성동공업고등학교			훈련일시 : 2018.9.19.(수)
NO	중요 확인사항			평가 및 척도
				우수	보통		미흡
1	관계인 및 거주자들이 소방훈련의 목적을 충분히 이해하고 있고 관심도가 높으며 적극적으로 참여하고 있다.			○
2	거주자들이 소화기 및 옥내소화전의 위치를 파악하고 있으며 사용법에 대해서 알고 있다.				○
3	화재 최초 발견자는 신속하게 화재 상황을 전파하고 있으며 비상경보설비를 작동후 119에 신고하고 있다.			○
4	화재 최초 발견자는 초기 소방시설을 이용하여 화재에 대응하고 있으며 거주자들에 대해 안전하게 대피 유도를 하고 있다.			○
5	자위소방대(지휘연락반, 소화진압반, 대피유도반, 구조구급반)는 각 반의 임무를 충분히 수행하고 있다.			○
6	소방대가 현장 도착시 건물 관계자는 소방차량 유도와 최초 발화점과 대피 상황 및 요구조자의 존재여부 등의 정보를 제공하고 있다.			○
7	비상구 및 방화문 등 피난방화시설의 유지 및 관리상태는 적정하며 피난통로상에 물품 및 장애물 등 적치 행위가 없다.			○
8	피난 대피훈련시 피난 동선이 밀집되지 않고 신속히 대피하고 있다.						○
9	소방출동로상에 소방차 진입을 지체시키는 장애물이 없고 소방통로 확보가 잘 되어 있다.				○
10	훈련 실시 후 자체 평가 및 도출된 문제점의 보완을 위해 평가회의를 실시하였다.				○
훈련 총평		학생들의 훈련 참여도가 조금 떨어졌으나 전체적인 훈련 진행은 적절하였다.
훈련 부서		현장대응단	총평가 및 척도			보통