【붙 임 1】

2015년 풍수해 현장대응장비 보유현황

( 강북소방서 )

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
합 계	9	0	0	4	2	3	0
구조대	6			4	2
번동센터
우이센터	1					1
미아센터	1					1
삼각산센터	1					1

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
합 계	29	5	3	15	1	4	0	1	0
구조대	2					1		1
번동센터	5	2	1	1		1
우이센터	8	1	1	5		1
미아센터	6	1	1	4
삼각산센터	8	1		5	1	1

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	15
구조대
번동센터	1	0.8	14	50	220	40	40	40	15	펌프차
우이센터	5	600	14	200	220	40	40	40	15	차량및창고
미아센터	4	600	17	500	220	40	40	40	15	차량및창고
삼각산센터	5	1.3	17	300	220	40	40	40	15	차량및창고

❹ 이동식 발전기

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	4
구조대	1	2.8			가솔린					구조공작차
번동센터	1	0.9								펌프차
우이센터	1				가솔린					펌프차
미아센터
삼각산센터	1	1.8			가솔린					펌프차

❺ 엔진펌프

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	1
구조대
번동센터
우이센터
미아센터
삼각산센터	1	11	1	32	창고	펌프차량

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	1
구조대
번동센터
우이센터	1	220	2	50
미아센터
삼각산센터