일반의료기기 일상점검표( 4 월)

※ 일반의료기기 안전점검 주기보고 (반기 1회)

점검내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
장비 공통	장비 청소	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/
	On/OFF 상태 확인	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/
	Accessory 상태 확인	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/
이비인후과용 진료장치	suction 및 spray작동여부	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/
집중치료환자 관찰장치	EKG 및 산소포화도 작동 여부	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/
AED 심장충격기	밧데리충전 여부	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/
의료용카메라	LCD창 표시 유무	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	/

일반의료기기 일상점검표( 5 월)

※ 일반의료기기 안전점검 주기보고 (반기 1회)

점검내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
장비 공통	장비 청소	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
	On/OFF 상태 확인	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
	Accessory 상태 확인	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
이비인후과용 진료장치	suction 및 spray작동여부	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
집중치료환자 관찰장치	EKG 및 산소포화도 작동 여부	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
AED 심장충격기	밧데리충전 여부	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
의료용카메라	LCD창 표시 유무	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/

일반의료기기 일상점검표( 6 월)

※ 일반의료기기 안전점검 주기보고 (반기 1회)

점검내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
장비 공통	장비 청소	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/
	On/OFF 상태 확인	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/
	Accessory 상태 확인	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/
이비인후과용 진료장치	suction 및 spray작동여부	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/
집중치료환자 관찰장치	EKG 및 산소포화도 작동 여부	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/
AED 심장충격기	밧데리충전 여부	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/
의료용카메라	LCD창 표시 유무	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	/