소음 진동 맨홀 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

연번	맨홀종류	소음 진동 맨홀 설치위치					점검일자	조치결과 (예정)	맨홀관리기관 (관리부서)	현황사진
		노선명	도로명	방향	차로	주소 (주변건물)
계
1	우수관	가양 ~ 현저선 (53)	수색로	시내,도심방향	3차로 우측	마포구 수색로 157 (해가든 아파트앞)	2014.3.14	고무패킹 정비완료 (3.19)	서대문구 (안전치수과)
2	한국전력	가양 ~ 현저선 (53)	수색로	시내,도심방향	2차로 중앙	마포구 수색로 157 (해가든 아파트앞)	2014.3.14	고무패킹 정비완료(3.19)	성서지점
3	통신	가양 ~ 현저선 (53)	수색로	시내,도심방향	3차로 우측	마포구 수색로 157 (해가든 아파트앞)	2014.3.17	고무패킹 정비예정 (3.31)	LG-U 플러스
4	우수관	신림~진관내선 (22)	통일로	시내,도심방향	4차로 좌측	서대문구 통일로 (서대문역7번출구 구 화양극장)	2014.3.19	고무패킹 정비예정 (3.31)	서대문구 (안전치수과)

연번	맨홀종류	소음 진동 맨홀 설치위치					점검일자	조치결과 (예정)	맨홀관리기관 (관리부서)	현황사진
		노선명	도로명	방향	차로	주소 (주변건물)
5	통신	신림~진관내선 (22)	통일로	시내,도심방향	2,3차로 중앙	서대문구 통일로 173 (열쇠가게앞)	2014.3.19	고무패킹 정비예정 (3.31)	kt (아현지사)
6	상수도	신림~진관내선 (22)	한강대로	시외방향	3차로 중앙	용산구 한강대로 181 (이든공인중개사앞)	2014.3.19	고무패킹 정비예정 (3.31)	중부수도사업소 (급수운영과)