□소장님 순찰-정비 사항□ 조치현황 (정수운영과) (2019.1.22.)

순찰 개요

○ 일시 : 2019.1.10.(목) 09:30

○ 장소 : 정수처리시설 (동선 : 정수생산 공정에 따라 순찰)

번호	내용	사진	처리부서	처리결과(계획)
1	미사용 안내판 제거		정수운영과
2	맨홀내 밸브 사용여부 확인 후 조치		정수시설과 정수운영과
3	가성소다탱크 하부 청소		정수운영과
4	가성소다탱크 안내판 설치		정수운영과
5	밸브 작동여부 확인		정수시설과 정수운영과
6	펌프실 등 현장 먼지 청소		정수시설과 정수운영과 행정관리팀

※ 아래 사진은 동선 방향으로 정리하였으므로 위치 참작 바람

② 일시 : 2019.1.22.(화)

번호	내용	사진	처리부서	처리결과(계획)
7	정수지위 샘플링펌프실 시건장치		정수운영과