□소장님 순찰-정비 사항□ 조치현황 (행정관리팀) (2019.1.22.)

순찰 개요

○ 일시 : 2019.1.9.(수) 15:00

○ 장소 : 외곽 휀스 (동선: 정문→관사방향으로 한바퀴)

※ 아래 사진은 동선 방향으로 정리하였으므로 위치 참작 바람

번호	내용	사진	처리부서	처리결과(계획)
1	철조망 삐져나온거 정리		행정관리팀	조치완료
2	방치된 가드 치우기		행정관리팀	조치완료
3	관사앞 초소 내부 청소		행정관리팀	조치완료
4	관사옆 공터 정리		행정관리팀 & 경작자	진행중
5	구석에 있는 물건 치우기		행정관리팀	조치완료
6	바깥 울타리(삼각형모양) 토지 주인이 광암정수센터? 확인 요		행정관리팀	광암정수센터 소유임 (광암동 170번지)
7	①모서리가 통행에 위험하므로 커팅 요 ②작업전까지는 임시로 위험표시 부착(공공안전관 순찰시 위험하지 않게)		①정수시설과 ②행정관리팀	① 공사 예정 ② 위험부분 형광테이프 부착 완료
8	방치된 철재 정리		행정관리팀	정리 완료
9	내부에 있는 갈퀴 치우기(안보이게 하기)		행정관리팀	조치완료

순찰 개요

○ 일시 : 2019.1.10.(목) 09:30

○ 장소 : 정수처리시설 (동선 : 정수생산 공정에 따라 순찰)

번호	내용	사진	처리부서	처리결과(계획)
10	제설함 표시 보수		행정관리팀	진행중
11	펌프실 등 현장 먼지 청소		정수시설과 정수운영과 행정관리팀	작업 예정

※ 아래 사진은 동선 방향으로 정리하였으므로 위치 참작 바람

번호	내용	사진	처리부서	처리결과(계획)
12	건물 옥상 배수로 청소		행정관리팀	작업중

③ 일시 : 2019.1.11.(금)

④ 일시 : 2019.1.22.(화)

번호	내용	사진	처리부서	처리결과(계획)
13	본관 지하 기계실 배관 등 먼지 청소		행정관리팀 정수시설과
14	공동구 소화기 비치 (20m간격)		행정관리팀
15	정수지 부직포 철거		행정관리팀
16	정수지위 몽골텐트 철거한 기둥 치우기		행정관리팀
17	정수지 안내판 얼룩 제거		행정관리팀