소형물탱크 철거 불가 주택 조사 복명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호
보존기간
결재일자
공개여부
방침번호

협 조

2012년 재조사시 소형물탱크철거 불가 주택에 대하여 다음과 같이 현장조사후 철거 대책을 아래와 같이 보고합니다.

□ 조사일 : 2013. 00. 00.

□ 조사결과  ( 수압부족 예시)

건 물 현 황
주 소						건물명 /종류					층수 지상/지하			건축 연도			건축연 면적(㎡)		동수 /세대수			면담자 /소유주			연락처				기타 (특이사항)
동소문2가 145						00주택 /단독					3/1			‘85					1/6			김소유			*************
물탱크 현황												급수관 (계량기)구경 (㎜)			옥내급수 관종류					수계 및 수압										물탱크철거불가사유 (‘12년 조사결과)
지하				고가
총용량 (톤)	개소	사용 여부		총용량 (톤)			개소		재가압시설유무						관종			관경 (㎜)		수계				표고 (m)		인입 (㎏/㎠)		최상부 (㎏/㎠)
5	1			3			1		무, 유			40(25)																		수압부족
개선방안(수압부족)																					전환 비용 (천원)		개선 완료
수계전환					가압시설 설치								기타개선 방안					개선비용 (천원)					전환 완료			건물 철거	재건축예정 (2년이내)				중복 여부
배수지 → 가압장		배수지 변경			배수관 가압			옥내급수 관가압
수도법시행령50조 저수조청소대상 여부 건축법시행령별표1제2호가목에의한 아파트 및 그 복리시설			기타 철거 방 안							저수조 화장실, 세탁기만사용 유무						위치도( gis 도면 첨부)

□ 기타 특기사항

○

○

붙임 : 수계전환 방안 비용 등은 별도 작성 필히 첨부

소형물탱크 철거 불가 주택 조사 복명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호
보존기간
결재일자
공개여부
방침번호

협 조

2012년 재조사시 소형물탱크철거 불가 주택에 대하여 다음과 같이 현장조사후 철거 대책을 아래와 같이 보고합니다.

□ 조사일 : 2013.00.00

□ 조사결과  ( 관노후 )

건 물 현 황
주 소						건물명 /종류				층수 지상/지하				건축 연도		건축연 면적(㎡)				동수 /세대수		면담자 /소유주			연락처					기타 (특이사항)
동소문2가 145						00주택 /단독				3/1				‘85						1/6		김소유			*************
물탱크 현황												급수관 (계량기)구경 (㎜)			옥내급수 관종류				수계 및 수압												물탱크철거불가사유 (‘12년 조사결과)
지하					고가
총용량 (톤)	개소		사용 여부		총용량 (톤)		개소	재가압시설유무							관종		관경 (㎜)		수계					표고 (m)		인입 (㎏/㎠)		최상부 (㎏/㎠)
5	1				3		1	무, 유				40(25)																			관노후
개선방안(관노후)																					전환 비용 (천원)		개선 완료
옥내지원대상 여부		소유주 교체 계획			기타개선 방안						개선비용(천원)												전환 완료				건물 철거		재건축예정 (2년이내)			중복 여부
											계		지원가능금액					수요가부담
유, 무		유, 무
수도법시행령50조 저수조청소대상 여부 건축법시행령별표1제2호가목에의한 아파트 및 그 복리시설				기타 철거 방 안					저수조 화장실, 세탁기만사용 유무						위치도( gis 도면 첨부)

□ 기타 특기사항

○

○

소형물탱크 철거 불가 주택 조사 복명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호
보존기간
결재일자
공개여부
방침번호

협 조

2012년 재조사시 소형물탱크철거 불가 주택에 대하여 다음과 같이 현장조사후 철거 대책을 아래와 같이 보고합니다.

□ 조사일 : 2013.00.00

□ 조사결과  ( 관경 협소 )

건 물 현 황
주 소						건물명 /종류				층수 지상/지하			건축 연도				건축연 면적(㎡)				동수 /세대수		면담자 /소유주			연락처					기타 (특이사항)
동소문2가 145						00주택 /단독				3/1			‘85								1/6		김소유			*************
물탱크 현황												급수관 (계량기)구경 (㎜)			옥내급수 관종류					수계 및 수압												물탱크철거불가사유 (‘12년 조사결과)
지하				고가
총용량 (톤)	개소	사용 여부		총용량 (톤)			개소	재가압시설유무							관종			관경 (㎜)		수계				표고 (m)			인입 (㎏/㎠)		최상부 (㎏/㎠)
5	1			3			1	무, 유				40(25)																				관경협소
개선방안(관경협소)																						전환 비용 (천원)			개선 완료
옥외급수관 확대 의사		옥내급수관 교체의사			기타개선 방안						개선비용(천원)														전환 완료			건물 철거		재건축예정 (2년이내)			중복 여부
											계			옥외					옥내
유, 무
수도법시행령50조 저수조청소대상 여부 건축법시행령별표1제2호가목에의한 아파트 및 그 복리시설			기타 철거 방 안						저수조 화장실, 세탁기만사용 유무							위치도( gis 도면 첨부)

□ 기타 특기사항

○

○

소형물탱크 철거 불가 주택 조사 복명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호
보존기간
결재일자
공개여부
방침번호

협 조

2012년 재조사시 소형물탱크철거 불가 주택에 대하여 다음과 같이 현장조사후 철거 대책을 아래와 같이 보고합니다.

□ 조사일 : 2013.00.00

□ 조사결과  ( 비상용수 사용, 수요가 반대 )

건 물 현 황
주 소					건물명 /종류			층수 지상/지하		건축 연도			건축연 면적(㎡)			동수 /세대수	면담자 /소유주			연락처					기타 (특이사항)
동소문2가 145					00주택 /다세대			3/-		‘85						1/6	김소유			*************
물탱크 현황									급수관 (계량기)구경 (㎜)			옥내급수 관종류				수계 및 수압										물탱크철거불가사유 (‘12년 조사결과)
지하				고가
총용량 (톤)	개소	사용 여부		총용량 (톤)		개소	재가압시설유무					관종			관경 (㎜)	수계			표고 (m)		인입 (㎏/㎠)		최상부 (㎏/㎠)
5	1			3		1	무, 유		40(25)																	비상용수사용 수요가 반대
개선방안(비상용수, 수요가반대)														전환비용 (천원)				개선 완료
전환 의사		없을시(반대)사유					기타개선 방안											전환 완료				건물 철거		재건축예정(2년이내)			중복 여부
유, 무
수도법시행령50조 저수조청소대상 여부 건축법시행령별표1제2호가목에의한 아파트 및 그 복리시설			기타 철거 방 안				저수조 화장실, 세탁기만사용 유무				위치도( gis 도면 첨부)

□ 기타 특기사항

○

○

※ 현장 확인시 수압부족, 관노후, 관경협소시 맞는 양식으로 작성