소형저수조(물탱크) 청소의무화 시행 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유 또는 관리하고 있는 소형저수조(물탱크)는 『서울특별시 수도조례 5656호』의 개정에 의하여 ‘14년도 하반기부터 아래와 같이 청소 시행이 의무화 되었기에 안내하오니 이행하여 주시기 바랍니다.

-   아        래   -

❏ 관련근거 : 『수도법 제33조제5항』 , 『서울특별시 수도조례 5656호』 및 동시행규칙

❏ 공포일(시행일) : 2014. 1. 9 (시행일 2014. 7. 1일 부터)

❏ 주요 개정내용  - 소형 건물의 물탱크 반기1회 이상 물탱크 청소시행

- 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우 사용 전 청소시행

❏ 청소 후 결과 등록 안내

물탱크 청소결과를 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr/)에 직접 등록하시거나      동부수도사업소 시설관리과로 우편 등으로 제출.(하단부 체출처 참조)

❏ 저수조 청소 실시 관련 주요내용

- 저수조(물탱크)를 6개월마다 1회이상 청소,

- 청소사진은 물탱크별 전,중,후 사진(촬영시간이 사진에 표기)을 촬영해야 함.

- 물탱크 철거 또는 물탱크를 거치지 아니하고 수돗물을 공급(직결급수)하는 건축물 또는

시설물은 철거사진, 배관설계도면등 증빙서류를 제출하시면 소형물탱크 청소 의무대상

제외 여부를 검토하여 드리겠습니다.

3. 제출서류(기한)

- 2014년 하반기 소형물탱크 청소결과 제출 : 2014. 12. 31 까지

- 제 출 처 : 동부수도사업소 시설관리과(☎3146-2792, FAX 3146-2839)

(우>133-865 성동구 고산자로 10길 13<행당1동 142-1>)

4. 만약, 저수조(물탱크)청소를 실시하지 아니할 경우 볍령에 의거 급수를 정지하는 정수처분을 할

할 수 있음을 알려드리오니 불이익 처분을 받지 않도록 유의하시기 바랍니다.

2014.  5.   .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장