소형저수조(물탱크) 위생조치 안내문
	l

1

청 소 (반기 1회)

★ 저수조 청소결과 보고는 건축물소유(관리)자 직접 제출하여야 합니다.

○ 관련근거: 수도법 제33조 제5항 및 서울특별시 수도조례 제40조의3

○ 청소시기: 반기 1회 이상 실시(년 2회)

- 상반기 2. 1~ 6. 30【5월 이전 권고】

- 하반기 7. 1~ 12.31【한파를 감안하여 10월 이전 권고】

○ 제 출 자: 건축물소유(관리)자 또는 주민대표

○ 제출서류: 저수조 청소결과 보고서

- 제출서류: 붙임1)저수조 청소결과 통보, 붙임2) 저수조 주민 입회서 붙임3)저수조

위생관리 사진(전,중,후)

- 촬영방법: 건축물명, 날짜, 주소를 보드판 기재 촬영

○ 제출방법: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 민원서비스안내▸

저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인

○ 청소 미시행시: 50만원의 과태료 부과(서울시수도조례 제44조4항)

2

기 타

○ 침수사고 예방을 위한 수위조절 밸브(볼탑)점검, 교체 및 저수조 잠금장치 설치 철저

○ 주민입회서: 부녀회, 입주자 등 2인 이상 입회, 서명하여 제출

○ 저수조 청소결과 보고서 자료 보관(2년 이상)

■ 저수조 위생관리 제외대상(수도법 시행령 제50조)

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우

○ 소방용수 또는 변기세척용수로 만 사용하는 경우

○  제외방법: 관할사업소 현장점검 후 위생관리 제외 가능

● 문의: 서울특별시 양천구 목동동로 155(시설관리과) TEL 02-3146-3996. FAX 02-3146-4039