보도자료
담당부서 :	강남수도사업소 시설관리과		시설관리과장	최임봉	02-3146-4890
사진없음 ▣	사진있음 □	쪽수 : 2쪽	주 무 관	이영동	02-3146-4892

소형 저수조(물탱크) 청소 의무화 시행!

-  소규모 건축물이나 시설에 설치된 소형저수조(물탱크)를 년 2회 이상 청소 의무화

- 양질의 수돗물을 수질저하 없이 수도꼭지까지 공급함으로써 수돗물의       안전성 확보와 신뢰성 회복

서울특별시는 소규모 건축물이나 시설에 설치된 물탱크를 의무적으로 청소하는 서울특별시 수도조례(제40조의2 : 소형건축물의 청소 등 위생조치)가 일부 개정되어 2014년 하반기부터 시행하기로 하였다.

주요 개정내용으로는 소형 건축물의 물탱크청소 반기 1회 이상 시행과 신축 되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우 사용 전 청소 의무화가 시행 된다고 하였다.

이제까지 의무화 대상에서 제외되었던 5000㎡미만의 일반건물, 가정용 공동주택까지 저수조(물탱크)를 경유하여 수돗물을 공급하는 모든 건축물이나 시설이 해당 된다고 하였다.

그간 강남수도사업소에서는 2013년까지 주거용 건물 옥상에 설치된 소형물탱크 3745개소를 철거하고 직결급수로 전환을 추진한 바 있으며, 금년에도 534개소를 목표로 현재까지 299개소를 철거하고 직결급수 전환을 추진하고 있다.

따라서, 소형물탱크에 대하여 주거용 주택은 서울시 예산을 투입하여 직결급수 전환을 적극 추진하고 예외적으로 다량 급수처, 병․의원, 6층이상 고층 건물 등 직결급수 전환이 불가능한 건축물은 년 2회 이상 물탱크 청소가 원할히 진행되어 양질의 수돗물을 수질저하 없이 수도꼭지까지 공급함으로써 안정되고 신뢰를 주는 수돗물을 음용할 수 있도록 건축물 소유자 또는 관리자에게  당부 드린다고 했다.

소형저수조(물탱크)청소 등 상수도 관련 문의전화는 서울시 다산콜센타 120,

강남수도사업소 대표전화번호 3146-4700으로 문의하면 된다.

	소형저수조(물탱크)청소 의무화 시행 안내
□ 소형물탱크 청소 의무화란 ? 소규모 건축물이나 시설에 설치된 물탱크를 의무적으로 청소하는 제도 • 근거법률 : 수도법 제33조 제5항, 서울특별시 수도조례 제40조의2 □ 무엇이 달라 지나요 ? • 시행 전 : 건물 소유자 또는 관리자가 자율적으로 관리 • 시행 후 - 반기(6개월)1회 이상 청소 의무화(년2회 청소) - 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우 사용 전 청소 □ 주요내용 • 누가 대상이 되나요 ? - 물탱크가 설치된 소규모 건축물이나 시설의 소유자 또는 관리자입니다. • 어떻게 청소하면 되나요 ? - 관할구청(환경과 등)에 신고된 저수조 청소업체에 청소를 의뢰하거나 직접 청소하시면 됩니다. • 청소후에는 어떻게 하나요 ? - 서울시상수도사업본부 홈페이지에 저수조 청소결과를 등록하시거나 관할 수도사업소에 청소결과를 제출하시면 됩니다. • 언제부터 시행되나요 ? - 2014. 7. 1일부터 시행되므로 2014년 하반기부터 물탱크 청소하여야 합니다. □ 유의사항 • 자체 청소시 결과 통보서(입회인 2인이상 서명) 및 사진첨부(전,중,후) : 사업소로 제출
□ 문의처 : 서울특별시 강남수도사업소 시설관리과 담당 이영동 (☎ 02-3146-4892. FAX 02-3146-4939) 서울특별시 강남수도사업소장