소형저수조 위생관리 안내문

□ 저수조 청소

○ 근  거: 수도법 제33조 제5항 및 수도조례 제40조의3

○ 청  소: 반기 1회 (년 2회)이상 청소 실시

○ 시  기: 매년 1. 1~ 6. 30(상반기), 7.1~ 12.31(하반기)

- 여름철 감안하여 5월 이전, 한파를 감안하여 11월 이전 권고

○ 청소결과(건축물소유자 또는 관리자 확인)제출

- 제출서류: 붙임1)저수조 청소결과 통보, 붙임2) 저수조 주민 입회서

붙임3)저수조 위생관리 장면 사진(전,중,후)건축물명, 주소, 날짜 보드판 기재

- 제출방법: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 민원서비스▸

저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인

※ 우편제출시 ; 우)08013, 서울특별시 양천구 목동동로155 강서수도사업소(급수운영과)

□ 저수조 위생 점검표

○ 매월 1회 이상 저수조 점검, 기록하고, 청소 등 관련서류 2년 이상 보관(붙임4)

○ 안전사고 예방을 위해 저수조 입구 잠금장치 설치 철저

□ 위생조치(청소) 미시행에 따른 조치

○ 근    거: 서울시수도조례 제44조

○ 조치사항: 저수조청소 년 2회 및 위생점검표 등 실태점검

○ 벌    칙: 50만원의 과태료 부과

□ 저수조 위생관리 제외대상

○ 근  거: 수도법 시행령 제50조

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우     ○ 소방용수 또는 변기, 세척용수로 만 사용하는 경우

○  유입, 유출되는 배관을 절단 또는 밸브를 설치하여 직결로 공급하는 경우

○  제외요청: 관할 사업소 현장 확인 후 위생관리 제외 가능

□ 기타

○ 주민 입회서는 부녀회, 입주자 등 주민 2인 이상 입회, 서명하여 제출

□ 문의사항

○ 양천구 담당(급수운영과) : TEL 02-3146-3942.  FAX 02-3146-3989

구로구 담당(급수운영과) : TEL 02-3146-3967.  FAX 02-3146-3989

- 서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소( 급수운영과)