저수조(소형) 관리에 반드시 지켜야 할 사항

□ 저수조 청소 실시

○ 관련근거 : 수도법 제33조 제5항 및 수도조례 제40조의3

○ 청소시행 : 반기 1회(년 2회)이상 청소 실시

○ 청소시기

- 상반기 : 매년 1. 1 ~ 6. 30(여름철 감안하여  5월 이전)

- 하반기 : 매년 7. 1 ~ 12. 31(한파를 감안하여 11월 이전)

○ 청소 미시행시 과태료(수도조례 제44조 4항) 부과

- 2016년 하반기 청소 미시행분에 대해 2017. 1. 1.부터 부과

□ 저수조 청소 결과제출(반드시 관리자 확인 후 제출)

○ 인터넷 : 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸

민원서비스▸ 저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인

○ 제출서류 : 붙임1)저수조 청소결과 통보, 붙임2) 저수조 주민 입회서

붙임3)저수조 위생관리 장면 촬영(전,중,후)건축물명, 주소, 날짜 보드판 기재

□ 저수조 위생 점검표

○ 매월 1회 이상 저수조 점검하고 점검표를 2년 이상 보관(붙임4)

○ 안전사고 예방을 위해 저수조 입구 시건장치 설치 철저

□ 저수조 위생관리 제외대상(수도법 시행령 50조)

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우      ○ 소방용수 또는 변기, 세척용수로 만 사용하는 경우

○  유입, 유출되는 배관을 절단 또는 밸브를 설치하여 직결로 공급하는 경우

□ 기타

○ 청소사진 보드판에 건축물명, 주소, 일시, 명기 후(동일 위치에서 전 ․ 중 ․ 후) 촬영

○ 주민 입회서는 부녀회, 입주자 등 주민 2인 이상 입회, 서명하여 제출.

□ 안내(문의)전화

○ 구로구,양천구(급수운영과)

- 전화 : 02-3146-3960,  FAX 02-3146-3989

- 주소 : 서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소(급수운영과)