강남수도사업소 소형 수도계량기 관리현황

1. 연도별 만기도래 수도계량기 현황(‘18~25년)

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	163,607	132,723	9,741	7,893	5,605	5,849	1,796
2018년	21,401	16,495	1,497	1,392	553	1,236	228
2019년	21,370	16,925	1,449	1,207	600	958	231
2020년	26,396	20,137	1,712	1,510	1,107	1,409	521
2021년	23,294	19,348	1,466	811	899	562	208
2022년	11,835	8,522	862	907	751	531	262
2023년	19,626	16,350	1,090	1,014	597	414	161
2024년	24,841	21,053	1,528	842	801	471	146
2025년	14,844	13,893	137	210	297	268	39

[작성방법] “Arisu 인포시스템” 자료 엑셀저장

‣ 수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록, 사업소, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회

2. 만기도래 미교체 수도계량기 현황

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	33,594	26,085	2,371	2,552	792	1,331	463
16년 이전	20,660	16,794	1,114	1,244	507	671	330
17년 도래	12,934	9,291	1,257	1,308	285	660	133

[작성방법] “Arisu 인포시스템” 자료 엑셀저장

- ‘16년 이전 : 16년 이전 만기도래 물량 중 현재까지 미교체 현황

- ‘17년 도래 : 17년 만기도래 물량 중 현재까지 미교체 현황

3. 수도사업소 교체 유보 수도계량기 현황

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	18,062	17,946	31	23	4	20	38
재건축, 재개발	0
옥내관노후 (벽체형)	18,062	17,946	31	23	4	20	38

가. 재건축, 재개발 현황

연번	주소(대표지번)	수전수	폐전예정년도	개발예정명칭
별도 송부

연번	주소(대표지번)	수전수	폐전예정년도	명칭	개전년도
별도 송부

나. 옥내관 노후(벽체형) 현황

[작성방법] 수도사업소 자체 관리자료(교체장애 등) 활용

- 재건축, 재개발 : 관내 재건축 및 재개발 등 확정 지역 전체수전

- 옥내관 노후 : 개전이후 25년 이상 경과한 수전 중 관노후로 교체가 불가한 전체수전

4. 수도사업소 과거 3년 작업 실적

(단위 : 개)

구 분	계	신개전	고장교체	동파교체	만기교체	폐전철거	비고
계	61,231	11,552	5,436	805	34,149	9,289	0
2014년	13,771	2,412	1,475	86	9,014	784
2015년	22,043	3,677	1,325	277	11,337	5,427
2016년	25,417	5,463	2,636	442	13,798	3,078

[작성방법]

- 신개전 : 연간 요금과 개전통보 수량

- 고장, 동파, 만기, 폐전 : 수도사업소 매년 12월말 기준 교체월보 제출자료 참조