소형 수도계량기 관리현황(강동)

1. 연도별 만기도래 수도계량기 현황(‘18~25년)

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	212,152	174,261	12,961	9,929	9,260	4,699	1,042
2018년	23,972	20,659	842	956	825	666	24
2019년	27,930	23,146	1,413	1,220	1,164	760	227
2020년	27,578	22,722	1,355	1,356	1,260	707	178
2021년	25,639	21,408	1,353	981	1,380	377	140
2022년	27,967	21,876	3,428	1,252	927	365	119
2023년	29,803	24,121	1,616	1,613	1,566	681	206
2024년	34,380	27,096	2,710	2,164	1,549	746	115
2025년	14,883	13,233	244	387	589	397	33

[작성방법] “Arisu 인포시스템” 자료 엑셀저장

‣ 수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록, 사업소, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회

2. 만기도래 미교체 수도계량기 현황

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	10,856	9,383	579	405	122	223	144
16년 이전	7,661	6,956	256	163	46	128	112
17년 도래	3,195	2,427	323	242	76	95	32

[작성방법] “Arisu 인포시스템” 자료 엑셀저장

- ‘16년 이전 : 16년 이전 만기도래 물량 중 현재까지 미교체 현황

- ‘17년 도래 : 17년 만기도래 물량 중 현재까지 미교체 현황

3. 수도사업소 교체 유보 수도계량기 현황

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	12,829	12,829	0	0	0	0	0
재건축, 재개발	12,829	12,829
옥내관노후 (벽체형)	0	재건축과 중복

가. 재건축, 재개발 현황

연번	주소(대표지번)	수전수	폐전예정년도	개발예정명칭
	계	12,829
1	송파구 가락동 192	555	미정	가락극동
2	송파구 문정동 3	514	미정	문정가락현대
3	송파구 잠실동 27	3,930	2018년	잠실주공5단지
4	송파구 신천동 7	3,522	미정	장미아파트
5	송파구 신천동 17-6	1,350	2018년	미성크로바
6	송파구 신천동 20-4	1,507	미정	진주
7	강동구 길동 160	972	2018년	신동아 1,2
8	천호동 19-1	479	미정	천호우성

나. 옥내관 노후(벽체형) 현황

연번	주소(대표지번)	수전수	폐전예정년도	명칭	개전년도
	계	6,379
1	송파구 신천동 7	3,522	미정	장미아파트	1979년
2	송파구 신천동 17-6	1,350	2018년	미성크로바	1980년
3	송파구 신천동 20-4	1,507	미정	진주아파트	1979년

4. 수도사업소 과거 3년 작업 실적

(단위 : 개)

구 분	계	신개전	고장교체	동파교체	만기교체	폐전철거	비고
계	104,704	20,404	5,365	793	64,741	13,401	0
2014년	33,573	4,614	1,352	191	26,667	749
2015년	35,895	6,902	1,904	119	20,705	6,265
2016년	35,236	8,888	2,109	483	17,369	6,387