소화가스 폭발 대응 시나리오

시간	상황	조치사항	관련 부서
2017. 8. 30 10:00	1처리장 소화조 소화가스 폭발 사상자 10명 (사망 1, 중상6, 경상6) 소화조 및 주변시설 피해
10:01	1처리장 직원 폭발상황 발견	· 센터 시설보수과 및 방문객에 발견상황 전파
10:03	전 센터에 상황 전파	· 방송장비를 통한 사이렌 및 안내방송	시설보수과
10:03	현장 근로자 상황전파	· 1처리장, 주변전실 등 현장 직원에 상황 전파 후 조치 유도	시설보수과, 운영과
10:04	자위소방대 임무준비	· 각 반별로 임무 대비 준비	전 센터
10:04	소방서 화재신고	· 시설보수과에서 고양소방서로 신고 및 상황설명	시설보수과
10:05	상황보고	· 서울시 재해대책본부로 보고 및 유관기관 협조 요청	시설보수과
10:06	복구업체 연락	· 전기시설, 시설물 복구업체에 연락	시설보수과, 운영과

시간	상황	조치사항	관련 부서
10:09	현장 직원 사고장소 조치	· 1처리장 가스홀더 연결 가스밸브 차단 · 1처리장 가스이송배관 가스밸브 차단 · 모든 소화조 작동정지 및 사고확산 방지 · 사고발생장소 주변 출입금지표시 및 출입자 통제 · 주변전실에서 소화조 및 주변시설 전기 차단	운영과, 시설보수과
10:11	자위소방대 사고장소 도착	· 진압분대는 소화기로 초기진화하고 슬러지1처리장 현장 직원은 소화전으로 진화	전 센터
10:13	자위소방대 응급구조활동	· 부상환자(중상6, 경상6) 구조구급분대에서 구조 및 응급처치	전 센터
10:14	소방차, 119구급차 도착	· 119구급차 사고 장소로 유도 및 부상환자 구급차로 이송 후 명지병원으로 이송	전 센터
10:15	종합방수 실시	· 소방대원 소화활동 시작 · 자위소방대 진압분대는 소방대원 지원	전 센터
10:35	화재진압 및 대비완료	· 소화활동 마무리 및 사망직원 사체 수습
10:40	안전점검	· 복구인력은 소방대원의 협조로 화재현장 가스체류여부 점검 및 재폭발 경계	운영과
10:42	복구업체 복구차 도착	· 전기시설, 소화조 및 주변시설에 대한 복구 시작
10:45	상황종료 보고	· 서울시 재해대책본부로 인적피해와 물적피해 등 보고	시설보수과