소화기 관리요령 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며  사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

생활주변에서 쉽게 볼 수 있는 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 막을 수 있는 중요한 소방시설입니다.

평소 건물 내 설치되어 있는 소화기의 철저한 점검과 사용법을 익혀 두시어 화재로부터 여러분의 귀중한 생명과 재산을 보호하시기 바랍니다.

❍ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹 색 범 위	적 색 부 분	황 색 부 분
정상 사용가능	과압이나 사용은 가능	압력 부족으로 사용 불가

❖ 소화기 점검표

기타 궁금한 사항은 중부소방서 예방팀(☎2237-6456)으로 문의하시기 바랍니다.

서울특별시 중부소방서장