소화기 유지·관리 안내

다음과 같이 소화기에 대하여 유지·관리 사항을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	〈관련 법령 및 주요내용〉
□ 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의5 - 내용연수가 경과한 소화용품은 교체 - 소방용품의 성능을 확인받은 경우에는 사용기한 연장가능 □ 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4 - 내용연수 대상품목 : 분말소화기(내용연수 10년) □ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제2조의 2 - 내용연수가 경과된 소화기는 1년 이내에 성능확인검사 실시 - 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장

□ 협조사항

❍ 분말소화기 내용연수 10년 준수

❍ 불법 소화약제 사용 금지

❍ 소화약제 충전 압력 정상범위 유지

□ 소화기 유지·관리 관련 문의 사항

도봉소방서 예방과  ☎ 02) 6981 - 8140 ~ 8145