소화기 제품 규격서

품 명	소화기(ABC급) 1.5kg	단가계약 예정수량	11,000개
용 도	○ 화재 등 유사시 인명피해 방지를 위한 주택용 소화기 보급 - 보급대상 : 홀몸노인, 장애인, 소년소녀가장 등의 세대 보급
제품사양	○ 형 식 : 축압식 ○ 충전약제의 적응 : ABC급에 적응가능한 분말 - 소화능력단위 : A급 2단위 이상, B급 2단위 이상, C급 적응성 ○ 약제중량 : 1.5kg ○ 한국소방산업기술원의 형식승인 및 제품검사에 합격한 제품
구성품	○ 소화기 1개 ○ 사용설명서(한글) - 부착
남 품 조 건	○ A/S 기간 : 납품 후 2년간 ○ 소방서별(23개 소방서)로 배정된 물품을 납품하여야 한다.

소화기 물품구매  특수조건

본 단가계약 특수조건은 서울특별시 소방재난본부(이하□소방본부□)가 집행하는 소화기 단가계약(1.5㎏ / 예정수량 11,000개)에 적용하며, 단가계약을 체결함에 있어 서울소방재난본부(소방서) 경리관을□발주부서□, 계약업체를□계약상대자□로 칭하고□발주부서□와□계약상대자□는 신의성실 원칙에 따라 아래사항을 이행하기로 한다.

1. 물품은 23개 소방서별로 납품하여야 하고(택배납품 불가/직접 납품), 납품요구는 “발주부서”의 산하기관인 23개 소방서가 “계약상대자”에게 납품 요구한다.

2. 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 2015. 11. 30.(납품완료일 기준)까지이다.

다만, “발주부서”가 납품을 요구할 경우 2015년 단가계약 체결시 까지 “계약상대자”는 본 계약과 동일한 조건으로 납품하여야 한다.

3. 납품기한은 납품요구일로부터 10일로 한다.

4. 물품별 단가는 부가세, 배송비, 포장비 등 일체 부대비용이 포함된 금액이며     별도의 대금을 청구 할 수 없다.

5. □계약상대자□는 계약 시 또는 납품요구를 받는 즉시 수량, 규격, 납품조건 등 일체의 조건을 재확인하고 계약 이행에 착수하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생한 모든 손해 및 손실은□계약상대자□가 부담하여야 한다.

6.□계약상대자□는□발주부서□의 승낙 없이 계약상의 권리와 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

7. 납품요구는 “발주부서”의 산하기관인 23개 소방서에서 “계약상대자”에게 직접 납품요구하며,□계약상대자□는 납품요구를 받은 날로부터 발주부서가 제공한 납품장소에 납품기한까지 물품을 직접 납품 하여야 한다. 납품 및 설치 요구는 문서, 구두 또는 전화, FAX, 메일 등 “계약상대자”가 인지할 수 있을 정도면 납품 요구한 것으로 본다.

① 발주부서(납품요구 부서)

구 분	주 소	연락처	비고
종로소방서 예방팀	서울시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	733-2117
중부소방서 예방팀	서울시 중구 퇴계로 394 (무학동 43)	2553-0119
광진소방서 예방팀	서울시 광진구 광나루로 480(구의동 253-23)	446-2851
용산소방서 예방팀	서울시 용산구 한강대로 167	792-2119
동대문소방서 예방팀	서울시 동대문구 장한로 34	2243-0075
영등포소방서 예방팀	서울시 영등포구 문래로 197	2678-1062
성북소방서 예방팀	서울시 성북구 종암로 27길 3	925-0906
은평소방서 예방팀	서울시 은평구 통일로 962(진관동 120)	384-2119
강남소방서 예방팀	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3)	561-2119
서초소방서 예방팀	서울시 서초구 사평대로 67	533-0119
강서소방서 예방팀	서울시 강서구 양천로 550	3663-1190
강동소방서 예방팀	서울시 강동구 성내동길 39(성내동 541)	485-8119
마포소방서 예방팀	서울시 마포구 창전로 76	718-7119
도봉소방서 예방팀	서울시 도봉구 도봉로 666	954-6722
구로소방서 예방팀	서울시 구로구 고척1동 63-12	2618-3105
노원소방서 예방팀	서울시 노원구 한글비석로1길 8	749-4119
관악소방서 예방팀	서울시 관악구 관악로 97(봉천동 1593-3)	875-4325
송파소방서 예방팀	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	431-4105
양천소방서 예방팀	서울시 양천구 목동서로 180	2654-0676
중랑소방서 예방팀	서울시 중랑구 신내로 183(신내동)	3423-2031
동작소방서 예방팀	서울시 동작구 여의대방로16길 55(신대방동)	845-1195
서대문소방서 예방팀	서울시 서대문구 연희로 182	3141-9719
강북소방서 예방팀	서울시 강북구 한천로 913	6946-0181

8.□계약상대자□는 납품을 완료하고 납품받은 부서로부터 검사(수)를 받아야 한다.

9. 발주부서는 검사(수)가 완료 되면 대금을 지급하여야 한다.

10. 납품되어 소정의 검수를 거친 후라도 사용도중 불량품으로 판명될 시 즉시      회수 및 교환해 주어야 한다.

11. 계약자가 물품의 전부 또는 일부를 납품하지 아니하였을 때에는 지체상금으로      지체일수 1일 당 총계약금액의 1000분의 1.5에 해당하는 금액을 징수한다.

12. 규격제품에 고장발생시 신속한 A/S가 될 수 있어야 하며, 지속적인 A/S가      이루어져야 한다.

13. 제품은 한국소방산업기술원의 형식인증 및 국가검정합격품이어야 하며, 물품      납품시 국가공인검정기관에서 인정한 제품임을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

14. 제품 납품시 한글로 된 제품설명서와 사용안내서(매뉴얼)을 제공하여야 한다.

15. 납품조건은 납품장소 하차도이며, 사용방법, 관리 등에 대한 충분한 교육이 있어야 한다.

16. 제품에 대한 무상 A/S 기간은 2년으로 하며, 인수 후 설치운영 중 2년 이내에     고장이 발생한 경우, 그 책임이 사용상의 귀책사유에 해당하지 않는다고 판단     될 경우에는 무상 교환함을 원칙으로 한다.

17. 수요기관의 품목별 세부사항에서 명시되지 아니한 사항일지라도 제품의 설치     운용 또는 정상작동에 직접 필요한 부수품은 일정 소모기간 경과 후 적용사양과     동일한 규격제품으로 구매 요청시의 최저 실비로 납품할 수 있어야 한다.