청사 소화기 비치 현황

층별	사무실명	소화기 수량 (개)					비 고
		소계	분말 소화기	하론 소화기	CO2 소화기	자동확산 소화기
6층 (8개)	체력단련실	3		2	1
	노조사무실	1	1
	복도	4	3	1
5층 (14개)	강당	3	1		2
	인력운영과	2	2
	유지보수팀	1	1
	GIS사무실	1	1
	북카페	1	1
	중앙현관	5	5
	하늘정원	1	1
4층 (14개)	시설안전부	4	4
	급수부	3	3
	대회의실	1	1
	중앙현관	2	2
	다목적실	1	1
	감사장	1	1
	별관복도	2	2
3층 (17개)	요금관리부	3	3
	생산부	3	2	1
	총무과	1	1
	중앙현관	2	2
	전산교육장	4	1	3
	용역사무실	1	1
	여직원 휴계실	1	1
	별관복도	2	2
2층 (20개)	경영관리부	4	2	2
	본부장실	2	2
	부본부장실	1		1
	회의실	1	1
	방송실	1	1
	중앙현관	4	4
	전산과	4		4
	차량지원실	1	1
	청소용역실	1	1
	별관복도	1	1
1층 (13개)	중앙현관	8	8
	당직실	2	1	1
	숙직실	1	1
	후정 주차장	2			2		68ℓ
지층 (28개)	직원식당	6	2	2		2
	기계실	10		4	4	2
	전기실	7		2	5
	서 고	1	1
	음악실 및 창고	2	2
	복 도	2	2
옥상(1개)	승강기실	1		1
합계		115	73	24	14	4

※ 하론소화기 : 물에 의해 소화가 안되는 전기 및 통신장비 등을 하론가스로 질식 소화

CO2소화기: CO2를 압축 액화시킨 것으로 물을 뿌리면 안되는 화재에 사용하는 소화기

자동확산소화기: 밀폐된 장소에 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구