소화약제 보유현황

기준일 : 2016. 2. 3. 현재

센터별	소화약제명		소방차 총 적재량		예비보유량 (B)	총 보유량 (C = A＋B)
			차량명 (탱크용량)	적재량(A)
총 계			홈:1,700ℓ 분말:140kg	수성막포(890) 친환경포(700) 분 말(135)	수성막포(230) 친환경포(280) 분 말(383)	수성막포:1,120 친환경포: 980 분 말: 518
현 장 대응단	2010년 이전	수성막포 (3%)	-	-	30ℓ	30ℓ
	2011년 이후	수성막포 (3%)	화학차(중형) (용량:400ℓ)	400ℓ	-	400ℓ
			펌프차(중형) (용량:200ℓ)	200ℓ	-	200ℓ
	2012년 이후	친환경 합성계면 활성제포(3%)	-	-	-	-
		분말(㎏)	화학차 (용량:140kg)	135ℓ	383ℓ	518ℓ
상 계	2012년 이후	친환경 합성계면 활성제포(3%)	펌프차(소형) (용량:100ℓ)	100ℓ	100ℓ	200ℓ
공 릉	2010년 이전	수성막포(3%)	펌프차(중형) (용량:200ℓ)	165ℓ	-	165ℓ
	2012년 이후	친환경 합성계면 활성제포(3%)	-	-	-	-
월 계	2010년 이전	수성막포(3%)	펌프차(중형) (용량:200ℓ)	125ℓ	-	125ℓ
	2012년 이후	친환경 합성계면 활성제포(3%)	-	-	-	-
수 락	2010년 이전	수성막포(3%)	-	-	200ℓ	200ℓ
	2012년 이후	친환경 합성계면 활성제포(3%)	펌프차(중형) (용량:200ℓ)	200ℓ	180ℓ	780ℓ
			배연차 (용량:400ℓ)	400ℓ

※ 관리방법

○ 용기 외부에 구입시기, 약제종류 등 표기로 관리철저

○ 홈약제 사용 또는 기준량 미달시 소모일지 기록유지 및 보고

○ 사용시 - 소방차량 관리시스템 입력 및 익일까지 장비회계팀으로 문서보고