사  진  대  지

○ 공 사 명 : 화곡1배수분구 하수관거 정비공사

○ 시공위치 : 강서구 까치산로 18라길 41

보수 전 : 제수변이 덮여있음

보수 중 : 소화전 제수변 주변 깨기

보수 후 : 소화전 제수변 인상완료