【 소방용수시설 고장발생 현황 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	210086호	은평구 연서로 37가길 23-2		현장대응단	소방사	강호정
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016. 10. 21.	2016. 10. 21.	상당기간 고장 상태유지	소화전 스핀들 분리			고장 (사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016년 10월 21일 하반기 일제조사 중 은평구 연서로 37가길 23-2에 설치된 지하식 공설 소화전(관리번호 210086)의 소화전 스핀들이 분리된 것을 확인함. (확인자 : 소방사 전희송, 소방사 강호정) ○ 분리된 스핀들은 지하식 소화전에 적재 후 귀소함.
2016년 11월 1일 확 인 자 현장대응단장 소 방 령 정 재 룡

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도