【 소방용수시설 고장발생 현황 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	212068호	은평구 진관2로 67 우물골204동 앞		현장대응단	소방위	팽순민
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
확인불가	2017. 2. 7.	확인불가	소화전 하단부 파손 추정			고장 (사용불가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2017년 2월 7일 긴급구조번호 *********964 기타출동(1차) 은평구 진관2로 67 우물골 204동 앞 설치된 지상식 공설 소화전(관리번호 212068)의 소화전 몸통 하부 파손 내역을 확인함. (확인자 : 소방위 김종복, 소방위 김준호, 소방장 김양후, 소방교 서정택) ○ 소화전 제수변 잠금 조치 후 파손소화전 수거 후 귀소
2017년 2월 7일 확 인 자 현장대응단장 소 방 령 정 재 룡

고장 소화전 사진
위치도