2014년 상수도시설물 작업지시 대장(소화전 보수)-(유)성림건설

□ 지 시 번 호 : 1-10

□ 공  사  명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사(장기계속)

□ 지 시 일 자 : 2014.06.11

□ 작 업 기 간 : 2014.06.12 ~ 06.28

□ 계약상대자 : (유)성림건설  대표 이 정 근

□ 내       용 : 아래와 같이 용산소방서 의뢰로, 정비사항 내역 소화전보수 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다.

□ 작업지시 내역 (지하식소화전보수 11개소, 지상식소화전보수 15개소) - 용산소방서의뢰

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
1	남영동 103-3	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	1996	●		●			65052022	중형
2	한강로2가 230-2	소화전	지상→지하식소화전이설	지상소화전	100	1990	●		●		보광25	65244070	중형
3	한남동 729-54	소화전	제수변교체 및 변실교체	지상소화전	100	2009	●		●		남산27	65084074	중형
4	갈월동 92-14	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	2009	●		●		보광09	S10G1133	중형
5	동빙고동 309-14	소화전	지상→지하식소화전이설	지상소화전	100	2009		●	●		남산39	S10G1055	중형
6	효창동 3-209	소화전	지하식소화전교체	지하소화전	100	1983	●		●		만리가03	55941020	원형
7	서계동 33-33	소화전	지하식소화전교체	지하소화전	100	1992	●		●		만리06	55842115	원형
8	효창동 5-44	소화전	지하식소화전교체	지하소화전	100	1988	●		●		보광07	65041116	원형
9	이태원동 533	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	2007	●		●		남산19	65162015	중형
10	한남동 747-2	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	2005	●		●		남산21	65083025	중형