2015년 상수도시설물 작업지시 대장(소화전 보수)-(유)성림건설

□ 지 시 번 호 : 1–5

□ 공  사  명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사(장기계속)

□ 지 시 일 자 : 2015.01.22

□ 작 업 기 간 : 2015.01.23 ~ 03.10

□ 계약상대자 : (유)성림건설  대표 이 정 근

□ 내       용 : 아래와 같이 중부소방서 의뢰로, 정비사항 내역 소화전보수 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를 작업 전․중․후

사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다.

□ 작업지시 내역 (지상식소화전보수 4개소, 지하식소화전보수 1개소)

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
1	중구 쌍림동 170-1(171)	지상소화전	지상식소화전교체	소화전	100		●		●				중형
2	중구 회현동1가 165-3	지상소화전	지상식소화전교체	소화전	100		●		●				중형
3	중구 마른내로 163	지상소화전	지상식소화전교체	소화전	100		●		●				중형
4	중구 퇴계로 36길 10	지상소화전	지상→지하소화전교체	소화전	100		●			●			중형
5	중구 을지로3가 275	지하소화전	철개교체,변실정비	소화전	100		●			●			원형