2014년 상수도시설물 작업지시 대장(소화전 보수)-(유)성림건설

□ 지 시 번 호 : 11-20

□ 공  사  명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사(장기계속)

□ 지 시 일 자 : 2014.06.12

□ 작 업 기 간 : 2014.06.12 ~ 06.29

□ 계약상대자 : (유)성림건설  대표 이 정 근

□ 내       용 : 아래와 같이 용산소방서 의뢰로, 정비사항 내역 소화전보수 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다.

□ 작업지시 내역 (지하식소화전보수 11개소, 지상식소화전보수 15개소) - 용산소방서의뢰

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
11	서계동 219-17	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	1997	●		●		만리06	55744010	중형
12	용문동 48	소화전	철개교체	지하소화전	100	1995	●		●		보광20	65132032	원형
13	한남동 653-64	소화전	철개교체	지하소화전	100	2006	●		●		남산31	65184078	원형
14	원효로3가 276-1	소화전	철개교체	지하소화전	100	1998	●		●		보광21	65134084	원형
15	한남동 653-58	소화전	철개교체	지하소화전	100	2004	●		●		남산31	65184087	원형
16	한강로3가 16-16	소화전	제수변교체 및 변실교체	지상소화전	100	1996	●		●		보광23	65143068	중형
17	청파동2가 80-5	소화전	제수변,변실교체 및 지상식소화전교체	지상소화전	100	1995	●		●		보광05	S05C1951	중형
18	이촌동 395	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	1995	●		●		보광27	65334001	중형
19	이촌동 212-43	소화전	지상식소화전교체	지상소화전	100	2002	●		●		보광27	65231001	중형
20	주성동 52-2	소화전	지하식소화전교체	지하소화전	100	1996		●	●		남산42	65383008	원형