소방용수시설 고장내역

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	고장(보수) 내용	비 고
			가	부
소화전	지하식	101082호		○	가좌로 7가길 25-35 (응암동 755-22)	소화전 도로에 매몰됨

위치도

사  진

녹번 제1구역 2지구 소화전 이설시 소화전 주위 도로포장 불량

녹번 제1구역 2지구 소화전 복구하려고 현장방문한바 소화전 매몰