소방용수시설 매몰 내역

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	매몰 내용
			가	부
소화전	지하식	101082호		○	은평구 가좌로 7가길 25-35 (은평구 응암동 755-22)	소화전 도로에 매몰됨
소화전	지상식	314050호	○		은평구 서오릉로 93 (은평구 역촌동 14-3)	소화전 도로에 매몰됨

매몰 소방용수시설 현장사진