소화전 고장 내역

순번	용수번호	식 구분	결과	설치일	고장일	고장내역	비고
1	0778	지하식	고장(사용불)	1992-12-01	2020-10-16	제수변스핀들 불량
2	1412	지하식	고장(사용불)	1998-09-01	2020-10-22	소화전 몸통없음
3	1433	지하식	고장(사용불)	1995-12-01	2020-10-28	출수 불가
4	2556	지상식	고장(사용불)	2009-02-11	2020-10-16	소화전스핀들 불량
5	2600	지하식	고장(사용불)	1998-11-01	2020-10-16	제수변스핀들 불량
6	2904	지상식	고장(사용불)	2008-07-11	2020-10-15	소화전스핀들 불량
7	3045	지상식	고장(사용불)	2015-12-20	2020-10-15	소화전,제수변스핀들 불량
8	2762	지하식	고장(사용가)	2004-10-25	2020-10-14	소화전스핀들 불량