소방용수시설 고장 발생보고서

공설소화전 2558호(지상식) 동대문구 전농로 155			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2021 6. 4. 07:00		담당자 발견자	소방장 오종원 소방위 이재곤등 4명
고장내용	지상식 소화전 소실.
발견개요	2021년 6월 4일 06:40 전농로 151 앞 교통사고로 인한 소화전 파손 안전조치 출동으로 현지확인.
의 견	지상식 소화전 몸통 파손 및 소실로 인한 소화전 사용 불가.