(고장) 소방용수시설보고

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
090003	강서구 곰달래로47길18 성석교회 옆		관구 스핀들 헛돎 (설치일자 1989.11.1)		현재 사용 불가	2015.4.23.