(고장) 소방용수시설보고

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
090044	강서구 곰달래로45길 32(화곡동867-20) 빌라 정문 앞		관구 스핀들 헛돎 (설치일자 1997.11.29)		현재 사용 불가. (닫힌 상태에서 헛돎)	2015.11.18
]
		조사자 계급 지방소방위 성명 김기용 (인) 조사자 계급 지방소방교 성명 김의현 (인) 조사자 계급 지방소방교 성명 설금철 (인)