	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소화전 관리유지철저 재강조 알림

1. 市-생활환경과(2021.7.16.)호 「재난복구를 위한 도로청소용 옥외소화전 사용협조요청」과 관련입니다.

2. 기상특보(폭염) 및 초미세먼지 등 대기오염 예ㆍ경보발령시 도로청소 등 목적으로   종로구청과 우리 소방서에서 협의된 소화전(39개소) 일부를 구청 청소차(공원녹지과,청소행정과)에서 사용하고 있습니다.

3. 소방용수시설 타기관 사용은 사전신청에 따라 소방기본법 목적에 부합하는 경우에 한하여 사용승인하며(재난관리과) 기협의된 소화전외에 정당한 사유없이 사용시 「소방기본법 제50조(벌칙)」규정에 의거 「5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금」에 처하도록 명시되어 있으니 각 관할지역내 소방용수시설 관리유지시 참고바랍니다.

4. 또한, 현장대응단 및 각 119안전센터 관할지역내 소화전 캡 분실 및 캡 와이어 절단 파손 등으로 응답소를 통한 시민 민원이 꾸준히 제기되고 있으니(월 3건이상 접수) 현장대응단장 및 각119안전센터장은 소화전 매월 1회 정기조사시 분실된 소화전캡과 절단된 와이어는 발견 즉시 수리 또는 교체하여 주시기 바랍니다.

○ 소화전 캡 와이어 절단 및 캡 분실 주의

예시) 캡 와이어 파손 ※와이어 파손은 캡 분실로 연결됨	예시) 캡 와이어 정상

붙임  1. 기협의된 소화전 현황(도로물청소용) 1부.

2. 소방용수시설 사용승인의 기준에 관한 지침 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
대응총괄팀장			재난관리과장
협조자	담당자
시행	재난관리과-5048	(	2021. 7. 29.	)	접수	현장대응단-5245	(	2021. 7. 29.	)
우	04098	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	sach9250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)