감 독 의 뢰 서

□ 지  시  번 호 : 소화전보수(1번)

□ 공   사    명 : 2014년 강서구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 감독의뢰 일자 : 2014. 5. 9.

□ 작  업  기 간 : 2014. 5.12. ~ 2014. 5.30.

□ 계   약    자 : 나일건설  대표 이 춘 화

□ 내        용 : 아래와 같이 소화전신설 작업지시 하니 기한내 완료하고 조치결과를

2014. 5.30.까지 작업 전 ․ 중․ 후 사진 및 GIS현장조사서 첨부하여 제출하기 바랍니다.

○ 작업지시 내역

번호	지시번호	위 치	공 종	구경 (㎜)	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
							인력	기계	주간	야간
1	소화전보수 1-1	강서로 29길74	소화전이설	100	지상식	1	○		●
2	소화전보수 1-2	공항대로 475	소화전 교체	100	지상식	1	○		●
3	소화전보수 1-3	방화대로 48길40	소화전 및 제수변교체	100	지상식	1	○		●
4	소화전보수 1-4	강서로7길 52-12	철개교체	100	지하식	1	○		●
5	소화전보수 1-5	개화동로5길 3-26	소화전 교체	100	지하식	1	○		●
6	소화전보수 1-6	방화대로 25길 우일금속앞	소화전이설	100	지상식	1	○		●
7	소화전보수 1-7	양천로71가길29	스핀들교체 및 제수변교체	100	지하식	1	○		●
8	소화전보수 1-8	등촌로 101	소화전 교체	100	지상식	1	○		●
9	소화전보수 1-9	등촌로 123	소화전 교체	100	지하식	1	○		●
10	소화전보수 1-10	화곡로가로공원길210	제수변교체	100	지하식	1	○		●

끝.