		도봉소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	(긴급)소화전 보수 의뢰

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무한한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하고 있는 파손으로 인하여 보수가 필요한 아래와 같이 알려드리니 조치 바랍니다.

3. 아울러 아래의 보수 의뢰 소화전은 교통흐름 방해 및 빈번한 차량 충돌로 민원이 제기된 소화전으로보수 시에형식 변경을 요청하며 보수공사 실시 후반드시 그 결과를 통보해주시기 바랍니다.

가. 긴급 보수 필요 소화전: 1개소(사용불능1)

연번	용 수 번 호	설치주소	고장 및 요청 내용	비 고
1	2401	도봉구 시루봉로17길 51 (도봉구 방학동 398-10)	1.지상식 소화전 몸통 파손 2. 지상식소화전 -> 지하식소화전 (형식변경)	미상의 충돌에 의한 파손

붙임  소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

							도봉소방서장
담당자										대응총괄팀장										재난관리과장
협조자
시행			재난관리과-379									(	2018.01.19.					)		접수			급수운영과-1195								(	2018.1.19.					)
우	01334					서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서															/
전화		02-3492-4842						/전송								/	regista@seoul.go.kr												/	부분공개(5)