현장사진 및 위치도

소화전 사진		용수 번호	지상식 143호
		위치	강남구 논현로 32 (개포동 1193-12)
		기 보고 고장 내용	제수변을 폐쇄해도 출수가 되는 상황
		자체 수리 내용	2015년도 상반기 일제조사 중 자체정비함 (제수변 개폐를 반복 → 제수변 정상작동)