예 시	1	구리암사대교 연결도로 건설공사 구간 내 소화전[4402호]
이설 예정지 [위치도]

특이사항 (주차구획선 간섭 등)	1. 현 위치에서 후방으로 이설 2. 지하식으로 형식변경	소화전 형식 : 지하식

예 시	2	구리암사대교 연결도로 건설공사 구간 내 소화전[2653호]
이설 예정지 [위치도]

특이사항 (주차구획선 간섭 등)	1. 현 위치에서 후방으로 이설 2. 지하식으로 형식변경	소화전 형식 : 지하식