< 추 가 정 비 대 상>(예시)

2016. 5. 11.  현재

연번	관리번호	관할	위치(주소)	규격	확인 사항(예시)			공사 요청
					소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1	2350	돈암	삼선교로 16길 98	648	유	주변지형 보다 침하	○	○
2	2350	돈암	삼선교로 16길 98	648	유	주변지형 보다 침하	○	○
3	3298	길음	정릉로27길 61 헤어센스 (정릉동 167-22)	648	유	주변파손(심함) 및 침하	○	○
4	3482	길음	보국문로32길 9 주택 (정릉동 966-93)	648	유	주변파손(약간) 및 침하	○	○
5	3406	길음	보국문로29길 135 주택(정릉동 841-18)	648	유	주변파손(한쪽 파임) 및 침하	○	○
13			이	하	빈	칸
14
15
16

○ 연번1 : 1494호 오패산로4길 54
특이사항없음

○ 연번2 : 1177호 종암로9길 25
특이사항없음