< 추 가 정 비 대 상>

2016. 5. 11.  현재

연번	관리번호	관할	위치(주소)	규격	확인 사항(예시)			공사 요청
					소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1	1601	현장 대응단	정릉로 404 현대아파트 106동앞 도로	648	유	주변 파손 및 침하	○	○
2
3
4
5

○ 연번1 : 1601호 정릉로 404 현대아파트 106동앞 도로
주변파손 및 침하