< 현 지 확 인 결 과>(예시)

2015. 8. 4.  현재

연번	관리번호	관할	위치(주소)	규격	확인 사항(예시)			공사 요청
					소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1	1494	현장 대응단	오패산로4길 54 일진앞	648	유	특이사항 없음	○	x
2	1177	현장 대응단	종암로9길 25 드림마트앞	648	유	특이사항 없음	○	x
3	1086	현장 대응단	인촌로14길 28 대광빌라앞	648	유	특이사항 없음	○	x
4	2350	돈암	삼선교로 16길 98	648	유	주변지형 보다 침하	○	○
5	3298	길음	정릉로27길 61 헤어센스 (정릉동 167-22)	648	유	주변파손(심함) 및 침하	○	○
6	3482	길음	보국문로32길 9 주택 (정릉동 966-93)	648	유	주변파손(약간) 및 침하	○	○
7	3406	길음	보국문로29길 135 주택(정릉동 841-18)	648	유	주변파손(한쪽 파임) 및 침하	○	○
8	3351	길음	보국문로29가길 4 옥수빌라 (정릉동 767-5)	648	유	특이사항 없음	○	x
9	3301	길음	아리랑로5길 147 대원타운 (정릉동 550)	648	유	주변파손(심함) 및 침하	○	○
10	4128	장위	화랑로32길105	648	유	주변파손 및 침하	○	○
11	4004	장위	한천로76길10-25	648	유	주변파손 및 침하	○	○
13			이	하	빈	칸
14
15
16

○ 연번1 : 1494호 오패산로4길 54
특이사항없음

○ 연번2 : 1177호 종암로9길 25
특이사항없음