< 현 지 확 인 결 과 >

연번	용수번호	확인사항			기타 의견
		소방서 관리 대상 여부	맨홀정비 필요여부	사진
1	110005	관리대상	인상 또는 이전 필요함		소화전침하(5cm) 심하지 않으나 소화전철개주변 파손으로 수리 또는 이전 요함 (유통상가지역 으로교통량과다)
2			이 하	여 백
3